柳州职业技术学院实训场地数控机床托盘询价采购公告

| 品 名 | 主要参数及规格 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 所投产品厂家、型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控机床托盘 | 2.3m×3.3m，地板为4mm厚度钢板，四周用30mm方管，表面防锈底漆，灰色面漆。 | 4 |  |  |  |
|  | 2.4m×2.9m，地板为4mm厚度钢板，四周用30mm方管，表面防锈底漆，灰色面漆。 | 2 |  |  |  |
|  | 2.5m×2.4m，地板为4mm厚度钢板，四周用30mm方管，表面防锈底漆，灰色面漆。 | 5 |  |  |  |
|  | 2.2m×2.5m，地板为4mm厚度钢板，四周用30mm方管，表面防锈底漆，灰色面漆。 | 5 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

总金额（大写）：

报价商（公章）：           联系人：             电话：

要求：

1、资质要求：报价商应为国内注册的具有独立法人资格的经济实体。

2、报价商根据我院机电系要求提供施工方案进行报价。报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。

3、施工地点：柳州职业技术学院校园内（社湾路30号）。

4、工期：供货时间为签定合同后  3 天。

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章）、施工方案、产品有关证书复印件、营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

6、承包方式：包工包料，以成交单价按照实际完成的工程量结算。

7、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章（密封见图样），有自行设计图样的应附上设计图样并密封。于2013年 2 月28日下午5：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

技术参数咨询人：陈老师、王老师：3156016（工作时间：周一至周五上午8：-11：:45，下午3：-6点）；

投标书接收人：后勤与资产管理处105办公室工作人员  联系电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2013年2月22日