柳州职业技术学院

微生物实验室工程询价采购公告

| 序号 | 项目名称 | 参考品牌及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 投标人所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、净化结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻镁彩钢板吊顶 | 采用A1级防火芯材，0.426mm宝钢板，板材厚50mm,宽度1150mm，含损耗，佛山华翱或同等档次以上品牌 | 26 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 吊顶龙骨及连接密封件 | 洁净工程专用 | 26 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 玻镁彩钢板隔断 | 采用A1级防火芯材，0.426mm宝钢板，板材厚50mm,宽度1150mm，含损耗，佛山华翱或同等档次以上品牌 | 75 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 隔断连接密封件 | 洁净工程专用 | 75 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 彩钢板单开门 | 1000*2100mm，广东佳华或同等档次以上品牌 | 4 | 樘 |  |  |  |
| 6 | 洁净固定窗 | 1500*1200mm，洁净工程专用 | 1 | 扇 |  |  |  |
| 7 | 固定槽铝 | 50*25*1，广东佳华或同等档次以上品牌 | 120 | m |  |  |  |
| 8 | 铝合金圆弧 | R50，1.0厚电泳铝材，广东佳华或同等档次以上品牌 | 160 | m |  |  |  |
| 9 | 塑料PVC圆弧内托 | 广东佳华或同等档次以上品牌 | 160 | m |  |  |  |
| 10 | 角铝 | 25*25，广东佳华或同等档次以上品牌 | 24 | m |  |  |  |
| 11 | 外圆立柱 | 1.0厚电泳铝材，广东佳华或同等档次以上品牌 | 12 | m |  |  |  |
| 12 | 外三维节点 | 1.0厚电泳铝材，广东佳华或同等档次以上品牌 | 6 | 个 |  |  |  |
| 13 | 内三维节点 | 1.0厚电泳铝材，广东佳华或同等档次以上品牌 | 6 | 个 |  |  |  |
| 14 | 圆弧封头 | 广东佳华或同等档次以上品牌 | 20 | 个 |  |  |  |
| 15 | 水泥自流平 |  | 25.8 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | PVC地板胶 | 加厚耐磨层，厚2.0mm,5%的损耗，上墙150mm，韩国LG或同等档次以上品牌 | 35 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 不锈钢传递窗 | 600*600*600，304L不锈钢材质，广州名镁或同等档次以上品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢台 | 2600*750*850，304L不锈钢材质，广州名镁或同等档次以上品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 高温台 | 3000*750*600，不锈钢框架，大理石台面，广州名镁或同等档次以上品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 洗涤台 | 2000*750*850，铝木框架，双面理化膜实芯理化板台面，广州名镁或同等档次以上品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 水槽水咀 | 540*440*320（长*宽*深），PP水槽、铜制三联水咀，广州名镁或同等档次以上品牌 | 2 | 套 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢门锁、合页、门吸 | 千钧锁业或同等档次以上品牌。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 23 | 抽芯钉、自攻钉 | 国标品牌 | 20 | 盒 |  |  |  |
| 24 | 密封胶、玻璃胶 | 千里马胶业或同等档次以上品牌。 | 24 | 支 |  |  |  |
| 二、空调净化通风部分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化制冷机组 | 5匹，格力或同等档次以上品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 中效加压送风箱 | L=3500m3/h，现场拼装，国标品牌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 铜管 | 国标品牌，带保温棉 | 6 | m |  |  |  |
| 4 | 排水管 | φ=20mm，带保温棉 | 6 | m |  |  |  |
| 5 | 高效送风口 | GKF－10，铝合金框（含过滤器），江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 高效送风口 | GKF－5，铝合金框（含过滤器），江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 散流板 | GKF－10，喷塑，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 散流板 | GKF－5，喷塑，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 对开多叶调节阀 | 320*200，1.0钢板，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 对开多叶调节阀 | 200*200，1.0钢板，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 防雨百叶窗 | 350*250，喷塑，带滤网，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 止回阀 | 320*200，江苏豪辉或同等档次以上品牌 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 优质镀锌板 | 0.6mm，国标，武钢 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 风管制作 | 武钢 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 风管PEF板保温 | 2.0mm，华美或同等档次以上品牌 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 微压差表-60~+60Pa | 美国杜威或同等档次以上品牌 | 3 | 套 |  |  |  |
| 17 | 风管法兰、吊支架 | 武钢 | 60 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 风管人造革软接 | 国标 | 5 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 辅材费 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三、电气照明部分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 净化吸顶灯 | 2*40W，不锈钢斜边 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 紫外灯 | 1*30W | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | BV铜芯电线 | 6mm2,含楼层配电房引线至房间 | 200 | 米 |  |  |  |
| 5 | BV铜芯电线 | 4mm2 | 400 | 米 |  |  |  |
| 6 | BV铜芯电线 | 2.5mm2 | 300 | 米 |  |  |  |
| 7 | 绝缘管 | DN25 | 200 | 米 |  |  |  |
| 8 | 暗装单联开关 | 二位 | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 暗装插座 | 220V，五孔，10A | 8 | 个 |  |  |  |
| 10 | 接线盒、底盒 | 国标 | 30 | 套 |  |  |  |
| 11 | 辅材费 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 本项目所列品牌及技术需求投标人均必须满足或高于，具体数量及技术要求详见图纸，否则投标无效。 - 投标人可在截标前自行与技术参数咨询人联系到现场勘查以测算用料及成本，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目所有货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及验收、培训、保修等一切税金和费用，如投标人勘查后测算失误造成后期增加费用的全部由投标人自行承担。 3、本项目施工完毕后必须达到实验室无菌及相应防火标准，否则不予验收结算，如造成学院教学影响及损失的中标人必须负责赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：        联系人：        电话：

要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加竞标。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。

3、交货地点：柳州职业技术学院。

4、供货期限：供货时间为签定合同后15个工作日交付使用

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件（加盖报价商公章）。

6、成交供应商负责免费送货、安装及调试。

7、投标人在投标文件中必须提供至少一份2015年至今同类项目的合同复印件、本次投标所用板材的厂家资料及检测报告（加盖公章）。

8、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

9、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2016年4月11日上午8:00--11：00之间送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

投标书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：覃老师  联系电话：13517806706

柳州职业技术学院

2016年4月1日